## 4月
平成27年 4月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成27年4月15日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 常豊 | 高城
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
21 | 塩素酸 | 0.06mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.1 | 3 | 5.6 | 3 | 2.1 | 3.2
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 3mg/l以下 | 0.6 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 7 | 6.8 | 6.7 | 7.2 | 8.1 | 7.3
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.7 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1 | 0.5未満
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3
| 水温(℃） | - | 11.5 | 12.4 | 11.6 | 11.4 | 11 | 11.8
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 5月
平成27年 5月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成27年5月18～20日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 常豊 | 高城
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | 0.0003未満 | ― | ― | ― | ― | ―
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | 0.00005未満 | ― | ― | ― | ― | ―
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | ― | ― | ― | ― | ―
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.002 | ― | ― | ― | ― | ―
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | ― | ― | ― | ― | ―
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | ― | ― | ― | ― | ―
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | 0.77 | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 0.02未満 | 1.2
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | 0.08 | ― | ― | ― | ― | 0.41
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.1未満 | ― | ― | ― | ― | ―
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 0.0002未満 | ― | ― | ― | ― | ―
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | ― | ― | ― | ― | ―
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | ― | ― | ― | ― | ―
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | ― | ― | ― | ― | ―
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | ― | ― | ― | ― | ―
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | 0.001未満 | ― | ― | ― | ― | ―
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | ― | ― | ― | ― | ―
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.007 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.005 | 0.001未満
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.013 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.007 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | 0.004 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.005 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.01 | ― | ― | ― | ― | ―
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | ― | ― | ― | ― | ―
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | 0.03未満 | ― | ― | ― | ― | ―
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.01 | ― | ― | ― | ― | ―
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | 7.7 | ― | ― | ― | 65 | ―
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | ― | ― | ― | ― | ―
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 7.3 | 2.8 | 7.5 | 2.8 | 2 | 4
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 42 | ― | 75 | ― | ― | 68
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 77 | 94 | 130 | ― | 220 | 110
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | ― | ― | ― | ― | ―
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | 0.000001未満 | ― | ― | ― | ― | ―
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | 0.000001未満 | ― | ― | ― | ― | ―
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | ― | ― | ― | ― | ―
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | 0.0005未満 | ― | ― | ― | ― | ―
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 3mg/l以下 | 0.7 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 7 | 7.7 | 7
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.1 | 0.5未満
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
| 水温(℃） | - | 18.2 | 19.5 | 16.5 | 16.9 | 18.4 | 18.5
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 6月
平成27年 6月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成27年6月17日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 常豊 | 高城
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 100個/ml以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 7 | 3.2 | 9.7 | 3.2 | 2.1 | 5.4
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 3mg/l以下 | 0.8 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.4 | 0.4
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 8.1 | 7.4
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.9 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1 | 0.5未満
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1
| 水温(℃） | - | 21.2 | 21.4 | 19.8 | 19.5 | 21.4 | 22
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 7月
平成27年 7月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成27年7月15日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 常豊 | 高城
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 5.3 | 3 | 7.6 | 3 | 2.1 | 4.4
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 3mg/l以下 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 0.3未満 | 0.4 | 0.4
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.7 | 7.9 | 6.3 | 7 | 6.6 | 7
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.8 | 0.9 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3
| 水温(℃） | - | 22.5 | 22 | 20 | 20.5 | 22.5 | 23.4
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 8月
平成27年 8月分 塙町水道水質検査結果
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 常豊 | 高城
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 |  | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 |  | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | ― | ―
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 |  | ―
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  | ―
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  | ―
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  | ―
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 |  | ―
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 |  | ―
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 |  | ―
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 |  | ―
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 |  | ―
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 3mg/l以下
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと
50 | 色度 | 5度以下
51 | 濁度 | 2度以下
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上
| 水温(℃） | -
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 9月
平成27年 9月分 塙町水道水質検査結果
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 常豊 | 高城
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 |  | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 |  | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | ― | ―
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 |  | ―
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  | ―
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  | ―
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  | ―
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 |  | ―
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 |  | ―
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 |  | ―
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 |  | ―
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 |  | ―
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 3mg/l以下
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと
50 | 色度 | 5度以下
51 | 濁度 | 2度以下
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上
| 水温(℃） | -
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 10月
平成27年 10月分 塙町水道水質検査結果
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 常豊 | 高城
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 |  | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 |  | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | ― | ―
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 |  | ―
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  | ―
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  | ―
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  | ―
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 |  | ―
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 |  | ―
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 |  | ―
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 |  | ―
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 |  | ―
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 3mg/l以下
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと
50 | 色度 | 5度以下
51 | 濁度 | 2度以下
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上
| 水温(℃） | -
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 11月
平成27年 11月分 塙町水道水質検査結果
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 常豊 | 高城
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 |  | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 |  | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | ― | ―
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 |  | ―
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  | ―
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  | ―
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  | ―
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 |  | ―
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 |  | ―
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 |  | ―
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 |  | ―
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 |  | ―
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 3mg/l以下
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと
50 | 色度 | 5度以下
51 | 濁度 | 2度以下
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上
| 水温(℃） | -
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 12月
平成27年 12月分 塙町水道水質検査結果
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 常豊 | 高城
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 |  | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 |  | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | ― | ―
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 |  | ―
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  | ―
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  | ―
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  | ―
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 |  | ―
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 |  | ―
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 |  | ―
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 |  | ―
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 |  | ―
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 3mg/l以下
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと
50 | 色度 | 5度以下
51 | 濁度 | 2度以下
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上
| 水温(℃） | -
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 1月
平成28年 1月分 塙町水道水質検査結果
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 常豊 | 高城
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 |  | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 |  | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | ― | ―
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 |  | ―
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  | ―
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  | ―
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  | ―
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 |  | ―
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 |  | ―
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 |  | ―
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 |  | ―
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 |  | ―
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 3mg/l以下
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと
50 | 色度 | 5度以下
51 | 濁度 | 2度以下
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上
| 水温(℃） | -
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 2月
平成28年 2月分 塙町水道水質検査結果
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 常豊 | 高城
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 |  | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 |  | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | ― | ―
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 |  | ―
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  | ―
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  | ―
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  | ―
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 |  | ―
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 |  | ―
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 |  | ―
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 |  | ―
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 |  | ―
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 3mg/l以下
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと
50 | 色度 | 5度以下
51 | 濁度 | 2度以下
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上
| 水温(℃） | -
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 3月
平成28年 3月分 塙町水道水質検査結果
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 常豊 | 高城
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 |  | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 |  | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | ― | ―
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 |  | ―
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  | ―
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  | ―
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  | ―
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 |  | ―
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 |  | ―
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 |  | ―
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 |  | ―
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 |  | ―
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 3mg/l以下
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと
50 | 色度 | 5度以下
51 | 濁度 | 2度以下
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上
| 水温(℃） | -
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水